[image: image1.png]e



研润企业—上海研润光机科技有限公司

            MicroCre Group—ShangHai MicroCre Light-Machine Tech CO.,Ltd
地址：上海市茂兴路90号仁恒广场13E  Add：E13Renheng Square,No.90MaoXing Road,Pudong,Shanghai China

电话(TEL):+86-021-58399346/58399347  传真(FAX):+86-021-58392291
E-mail: rockwei@yr17.net  Website：http：//www.yr17.net  www.yr17.com

MC016-WQS振动筛

· 用途

MC016-WQS振动筛是本厂自行设计开发的新一代实验室自动筛，可广泛应用于制药、冶金、食品、化妆品、粮食等行业的粒子分析，具有操作简便，无旋转部件，电子控制振幅和频率等优点，其性能指标等同于德国飞驰公司（FRITSCH）生产的振动筛。与传统的手工筛选相比，可大大减轻操作人员的劳动强度，提高劳动效率，是粒子分析行业必备的实验室筛选器。

· 特点

1. 采用先进的集成电路控制，操作极其简便

2. 筛分量大，筛头下可安装8个分选筛及1个筛分底盘

3. 可调节可再现的振幅，筛头标有刻度数

4. 不需补偿重量

5. 用刻度控制振幅，筛头上可直接读到有效振幅，能可靠地再现筛分条件

6. 无旋转部件

7. 可通过底脚进行高度调节，达到水平，使筛分材料分布均匀

8. 筛分可透视，能观察筛分过程

· 主要技术参数及规格

使用范围：≤325目

振动频率：3000次/分，6000次/分

振幅选择：0一3mm连续调节

振动方式：精微振动

          间断振动

          连续振动

仪器重量：20kg
电源：220V，50Hz
· 使用方法及操作步骤

1. 振动筛使用前，先根据被筛物质及相应的标准来确定选用何种规格的筛网及多少只分选筛网。

2. 把筛网底盘与相应的筛网放入仪器平台上，再把筛分头放在顶部，用锁紧螺母销紧，两侧面的用力情况应一致。

3. 把定时器开关放在关位置，调幅旋钮放到最小位置，功能开关放到“连续”。

4. 插上电源插头，根据待筛物质的不同，在功能旋钮上选择一种工作状态，然后打开机械计时器，振筛即处在振动的工作状态。连续调节调幅旋钮，振动幅度随即改变，目视筛分头上的刻度数，调到所需要的幅值。

· 维护及保养

1. 振动筛的正常使用环境应保持在5一35℃范围内。

2. 振动筛的接地必须可靠，并尽可能远离强电磁场干扰源。

3. 振动筛用后将防尘套套上。

4. 振动筛发生故障应向我厂技术应用服务部报修。








































PAGE  
1

