[image: image1.png]e



研润企业—上海研润光机科技有限公司
           MicroCre Group— ShangHai MicroCre Light-Machine Tech CO.,Ltd

地址：上海市茂兴路90号仁恒广场13E  Add：E13Renheng Square,No.90MaoXing Road,Pudong,Shanghai China

电话(TEL):+86-021-58399346/58399347/58705100 传真(FAX):+86-021-58392291
E-mail: rockwei@yr17.net  Website：http：//www.yr17.net


产  品  装  箱  单

仪器名称：微机型万能工具显微镜                             

产品型号：JX13B                                                                                            

	序号
	名                    称
	单位
	数量
	备  注

	1
	微机型万能工具显微镜主机（包括纵、横向数字测量系统）
	台
	1
	

	2
	二维数据处理系统
	
	
	

	
	计算机（标准配置不含音响等附件）
	台
	1
	根据需求定购

	
	打印机（包括接口电缆及电源线）
	台
	1
	根据需求定购

	
	光栅信号转换器
	台
	1
	

	
	二维计算机辅助测试软件
	份
	1
	

	3
	电源变压器
	只
	1
	

	4
	电缆（主机部分）
	根
	2
	

	5
	顶针装置
	
	
	

	
	a. 顶针筒、杆
	件
	2
	

	
	b. 外顶针
	件
	2
	

	
	c. 大内顶针
	件
	2
	

	
	d. 小内顶针
	件
	2
	

	6
	测角目镜
	件
	1
	

	7
	平面工作台
	件
	1
	

	8
	测刀装置
	
	
	

	
	a. 测量刀(包括下列规格)
	
	
	

	
	左测刀（0.9毫米）
	件
	3
	

	
	右测刀（0.9毫米）
	件
	3
	

	
	正测刀（0.9毫米）
	件
	4
	

	
	b. 测量刀压板
	件
	4
	

	
	c. 垫铁
	件
	3
	

	
	d. 半透半反镜
	件
	1
	

	
	e. 检验量规
	件
	1
	

	9
	定焦杆
	件
	1
	

	序号
	名                       称
	单位
	数量
	备  注

	10
	反射照明装置
	套
	1
	

	11
	测角目镜照明装置
	件
	1
	

	12
	附加转动写字板
	件
	1
	

	13
	条型压板组
	件
	1
	

	14
	短螺杆压板
	对
	1
	

	15
	备用灯泡     6V 30W
	只
	4
	备用件

	
	             6V 2.1W
	只
	15
	备用件

	16
	工作台玻璃板
	块
	1
	备用件

	17
	分度头
	台
	1
	

	18
	光学定位器
	件
	1
	

	19
	双像目镜
	件
	1
	

	20
	防尘罩
	件
	1
	

	21
	物镜
	
	
	

	
	1×
	件
	1
	

	
	3×
	件
	1
	

	
	5×
	件
	1
	

	22
	技术文件
	
	
	

	
	主机使用说明书
	份
	1
	

	
	二维计算机辅助测试软件使用说明书
	本
	1
	

	
	光栅信号转换器说明书
	本
	1
	

	
	计算机、打印机随机资料
	套
	各1
	根据需求定购

	
	产品出厂合格证
	份
	1
	

	
	产品装箱单
	份
	1
	

	选   购   件

	1
	V型支架
	对
	
	

	2
	仪器台
	件
	
	

	3
	圆工作台
	件
	
	

	4
	高顶针架
	套
	
	

	5
	测高装置
	套
	
	

	6
	螺纹轮廓目镜
	件
	
	

	7
	圆弧轮廓目镜
	件
	
	









































PAGE  
1

[image: image2.png]


